**Pravidelné technické revize domácích ČOV**

Povinností vlastníka domácích čistíren podle § 59 vodního zákona jsou pravidelné technické revize provedené odborně způsobilými osobami pověřenými Ministerstvem životního prostředí. **Revize čistíren musí probíhat každé dva roky.** Požadavky na splnění revize a její průběh upravuje Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o provádění technických revizí vodních děl.

**Naplánovat revizi a najít odborně způsobilou osobu si musíte sami na vlastní náklady.** **Součástí pravidelných revizí ČOV je kontrola:**

* **Dokumentace** – kontroluje se provozní a manipulační řád a další dokumenty, které jste obdrželi při koupi čistírny. Kontroluje se i správnost vedení provozního deníku a doklady o likvidaci přebytečného kalu.
* **Technického stavu** – zřetel se bere zejména na to, zda byly ČOV poškozeny vnějšími vlivy a nežádoucími úpravami, a na bezpečnost přístupu k čistírně.
* **Technologického stavu** – kontroluje se funkčnost mechanických částí čistírny (řídící jednotka, dmychadlo, aerační systém atd.), zjišťuje se biologický stav (měření teploty nádrže, koncentraci kyslíku, kontrola stavu aktivovaného kalu apod.) a kvalita odtoku (např. vizuální kontrola odtoku, stav čerpacího systému vyčištěné vody, stav filtračního systému).

V rámci prohlídky se pořídí i fotodokumentace, která bude přiložena k revizní zprávě.

Revizní zpráva obsahuje hodnocení kontrolovaných parametrů na škále od 1 do 5 (stejně jako ve škole – 1 je nejlepší, 5 nejhorší) a soupis zjištěných závad. Jestli průměr všech známek přesáhne hodnotu 2,5, je stav čistírny vyhodnocen jako nevyhovující. Jako nevyhovující bude výsledek revize vyhodnocen i v případě, že zkontrolovaná domácí ČOV neodpovídá ohlášené čistírně.

**Bude-li vaše ČOV bude vyhodnocena jako vyhovující, musíte revizní zprávu do konce roku zaslat příslušnému vodoprávnímu úřadu. Případné závady je třeba do 60 dnů od prohlídky napravit.**

**V případě nevyhovujícího výsledku musíte do 10 dnů od prohlídky zprávu zaslat vodoprávnímu úřadu a do 60 dnů zjištěné závady odstranit.** Postupujete-li při údržbě čistírny podle návodu, technického a manipulačního řádu, nevyhovující hodnocení vám nehrozí.

**Pokud máte zájem o výše uvedenou revizi tak napište na** [**p.jasek@hbh.cz**](mailto:p.jasek@hbh.cz)**, nebo volejte na 736631032.**